IN.271/2/2012  					                        Dzikowiec 2010-04-19

Wyjaśnienie i modyfikacja treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie  art. 38 ust.  4 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)     zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                w przetargu nieograniczonym na  wykonanie  utwardzenia placu manewrowego

w miejscowości Lipnica.

Zmiana dotyczy przedmiaru robót  IV ELEMENTY ULIC  zmienia się opis pozycji  z :

Chodniki z brukowej kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu.

Na

Chodniki z brukowej kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu.

Aktualny przedmiar robót został  zamieszczony na stronie internetowej Gminy Dzikowiec.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Klecha